ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αξονικές ροπές αδράνειας J, ροπές αντίστασης W και ακτίνες αδράνειας i

(για την κάμψη και το λυγισμό).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Αξονικές ροπές αδράνειας J και αντίστασης W ορθογωνικών διατομών.

Εμβαδόν διατομής   F=b.h

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α

Γεωμετρικά μεγέθη δομικής ξυλείας ορθογωνικής διατομής

Εμβαδόν διατομής F,   Ροπή αδράνειας  J,

Ροπή αντίστασης  W,   Ακτίνα αδράνειας i

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αξονικές ροπές αδράνειας J και αντίστασης W κυκλικών διατομών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Γεωμετρικά μεγέθη σωλήνων τετραγωνικής και ορθογωνικής διατομής (κοιλοδοκών).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Γεωμετρικά μεγέθη σωλήνων κυκλικής διατομής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Γεωμετρικά μεγέθη πλατύπελμων δοκών ΙPB με ισοπαχή πέλματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Γεωμετρικά μεγέθη πλατύπελμων δοκών ΙPΒ, ελαφριά σειρά με ισοπαχή πέλματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Γεωμετρικά μεγέθη δοκών ΙPΕ μέσου πλάτους με ισοπαχή πέλματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Γεωμετρικά μεγέθη δοκών «πι» ή «ου».

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Γεωμετρικά μεγέθη ισοσκελών γωνιακών ελασμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Στατικά μεγέθη ραβδωτών φορέων.

- Πρόβολος (μονόπακτη δοκός) με συγκεντρωμένο φορτίο στο άκρο.

2. Πρόβολος με ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο σε όλο το μήκος του.

3. Αμφιέρειστη δοκός με συγκεντρωμένο φορτίο στο μέσον του μήκους της.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 (συνέχεια)

Στατικά μεγέθη ραβδωτών φορέων.

4. Αμφιέρειστη δοκός με συγκεντρωμένο φορτίο σε τυχαία θέση.

5. Αμφιέρειστη δοκός με 2 συγκεντρωμένα σε συμμετρικές θέσεις φορτία.

6. Μονοπροέχουσα δοκός με συγκεντρωμένο φορτίο στο ελεύθερο άκρο της.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 (συνέχεια)

Στατικά μεγέθη ραβδωτών φορέων.

7. Αμφιέρειστη δοκός με ομοιόμορφο φορτίο σε όλο το μήκος της.

8. Αμφιέρειστη δοκός με ομοιόμορφο φορτίο σε τυχαίο τμήμα του μήκους της

(μερικώς κατανεμημένο).

9. Αμφιέρειστη δοκός με 2 ομοιόμορφα συμμετρικά, μερικώς κατανεμημένα, φορτία.

Σε όλες τις περιπτώσεις του ΠΙΝΑΚΑ 11 ισχύουν:

,       
 ,      
 ,

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Χρήσιμες μονάδες και οι σχέσεις τους.

Μήκους :

1m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

Εμβαδού :

1 cm2 = 100 mm2

Δύναμης :

1 MN = 1000 kN = 106 N

1 kN = 1000 N ≈ 100 kp

1 N ≈ 0,1 kp  ή  1kp ≈ 10 N = 10-2  kN

κατανεμημένου φορτίου  (q) :    1kNm=100kpm

Ροπής :

1 kNm = 10000 kpcm  ή  104 kpcm

Τάσης :

1kNcm2=10MNm2=10MPa=100kpcm2

1MPa=10kpcm2         1GPa=103MPa

1kpcm2=0,1MNm2=0,1MPa

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

Συντελεστές λυγισμού ω για χάλυβες κατά DIN 1050.

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

Συντελεστές λυγισμού ω για ξύλα κατά DIN 1052.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

Συντελεστές λυγισμού ω για χάλυβες (DIN 4114), ξύλα (DIN 1052)

και οπλισμένο σκυρόδεμα (DIN 1045).