ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ Τ.Ε.Ε.

Εισαγωγή: Το μάθημα «Αυτοματισμοί – Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου» είναι 3ωρο και διδάσκεται στο Β΄ Κύκλο της ειδικότητας  "Εγκαταστάσεις Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων.

Το μάθημα «Αυτοματισμοί – Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου» απαιτεί γνώσεις  σχεδόν απ’ όλα τα τεχνικά πεδία της ειδικότητας. Η ύλη  έχει αναπτυχθεί σε δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος, «Αυτοματισμοί»,  αναφέρεται σε γνώσεις που πρέπει ν’ αποκτήσει ο μαθητής για να είναι ικανός ν’ αναγνωρίζει και να βρίσκει υλικά και συσκευές μέσα σε πολύπλοκα σχέδια αυτοματισμών.

Το  μέρος αυτό αναφέρεται στην τεχνολογία των «Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC)», οι οποίοι μείωσαν το κόστος και τον όγκο, ενώ παράλληλα αύξησαν την ευελιξία των κυκλωμάτων αυτοματισμού. Έτσι, ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία, παράλληλα με τον κλασσικό αυτοματισμό που διδάχτηκε στην Α΄ και Β΄ τάξη του Α΄ Κύκλου, να έρθει σ’ επαφή με τη νέα αυτή  τεχνολογία.

Το δεύτερο μέρος, «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ)», αναφέρεται σε γνώσεις που πρέπει ο μαθητής ν’ αποκτήσει για να είναι ικανός μέσα από τη διδακτική διαδικασία του μαθήματος, να γνωρίσει και να εμπεδώσει τις θεμελιώδεις αρχές αυτομάτου ελέγχου, την τεχνολογία και τις αρχές λειτουργίας των επιμέρους μονάδων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και τις βασικές τεχνολογικές διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνεται ο έλεγχος των συστημάτων αυτοματισμού.

Τέλος, σε κάθε ενότητα παρατίθενται ενδεικτικά οι ώρες διδασκαλίας προκειμένου να δοθεί σχετική βαρύτητα από το διδάσκοντα σε κάθε ενότητα (28 εβδομάδες Χ 3 ώρες/εβδομάδα=84 ώρες)

σκοποι του μαθηματοΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ αυτοματισμΩΝ»

Το περιεχόμενο της ύλης του μαθήματος έχει αναπτυχθεί με στόχο οι μαθητές να:

- συνθέτουν γνώσεις που αποκτήθηκαν από άλλα μαθήματα

- αναγνωρίζουν, σχεδιάζουν και εξηγούν τη λειτουργία των υλικών αυτοματισμού.

- διαβάζουν και να σχεδιάζουν απλά λειτουργικά σχέδια αυτοματισμών.

- βρίσκουν βλάβες και να επιδιορθώνουν κυκλώματα αυτοματισμών.

- προγραμματίζουν «Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές» σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού.

- συνδέουν «Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές» σε πίνακες αυτοματισμών.

- γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές αυτομάτου ελέγχου.

- εξηγούν τις αρχές λειτουργίας των επιμέρους μονάδων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

- ελέγχουν τις βασικές τεχνολογικές διαδικασίες, με τις οποίες επιτυγχάνεται ο έλεγχος των συστημάτων αυτοματισμού.

- αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογών των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και την επίδρασή τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Κεφάλαιο 1:   Αυτοματισμοί.

Ενότητα 1.1.: Σχεδίαση Κυκλωμάτων Αυτοματισμού.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Πίνακας αλήθειας. Λογική εξίσωση. Απλοποίηση κυκλωμάτων αυτοματισμού. Σχεδίαση κυκλώματος αυτοματισμού 6 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να διατυπώνουν τον πίνακα αλήθειας από τη λεκτική περιγραφή του προβλήματος. να γράφουν τη λογική εξίσωση που προκύπτει από τον πίνακα αλήθειας. να απλοποιούν τη λογική εξίσωση. να σχεδιάζουν το κύκλωμα επαφών και το κύκλωμα πυλών που περιγράφεται από τη λογική εξίσωση. | Χρήση εποπτικού υλικού. Επίλυση ασκήσεων και ανάθεση εργασίας. |

Ενότητα 1.2.:Γλώσσες Προγραμματισμού «Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (Π.Λ.Ε.)».

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Γλώσσες Προγραμματισμού Π.Λ.Ε. Γλώσσα επαφών (Ladder). Λίστα εντολών (STL). (C.S.F.). Κανόνες προγραμματισμού. 3 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να αναφέρουν τις εντολές και τα τυποποιημένα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες Γλώσσες Προγραμματισμού. να εφαρμόζουν τους κανόνες που ισχύουν για κάθε Γλώσσα Προγραμματισμού. να διατυπώνουν, παρατηρώντας ένα ηλεκτρολογικό σχέδιο, το πρόγραμμα για τον Π.Λ.Ε., που απαιτείται για τον έλεγχο του κυκλώματος αυτοματισμού σε όλες τις γλώσσες. | Εφαρμογές σε απλά κυκλώματα μανδαλώσεων. Δίνεται το ηλεκτρολογικό σχέδιο και ζητείται να γραφεί πρόγραμμα για Π.Λ.Ε. σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού. |

Ενότητα 1.3.: Προγραμματισμός Μετρητών Συγκριτών.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Εντολές μετρητών. Είδη μετρητών. Εφαρμογές μετρητών. Συγκρίσεις. 3 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να περιγράφουν τις εντολές που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό των μετρητών σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού. να αναφέρουν τα είδη των μετρητών. να περιγράφουν τον τρόπο προγραμματισμού των συγκριτών. να αναφέρουν βιομηχανικές εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποι-ούνται μετρητές. | Εφαρμογές σε απλά κυκλώματα . Δίνεται η περιγραφή του προβλήματος και ζητείται να γραφεί πρόγραμμα για Π.Λ.Ε. σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού. |

Ενότητα 1.4. :Διαχείριση Δεδομένων.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Καταχώρηση δεδομένων bit, byte, word, double word. Μεταφορά δεδομένων. Προγραμματισμός χρονικών, μετρητών με μορφή byte, word. 3 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να περιγράφουν τον τρόπο καταχώρισης δεδομένων, με μορφή bit, byte, word, double word. να χρησιμοποιούν κατάλληλες εντολές για τη μεταφορά δεδομένων. να χρησιμοποιούν κατάλληλες εντολές για τον προγραμματισμό μετρητών και χρονικών, με τη μορφή byte, word. | Εφαρμογές σε απλά κυκλώματα . Δίνεται η περιγραφή του προβλήματος και ζητείται να γραφεί πρόγραμμα για Π.Λ.Ε. σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού. |

Ενότητα 1.5. : Οργάνωση Προγράμματος.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Κυρίως πρόγραμμα. Υποπρογράμματα (Υπορουτίνες.). Εντολές κυρίου προγράμματος για χρήση υποπρογραμμάτων (υπορουτινών.). 3 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να περιγράφουν τις εντολές ελέγχου του κυρίως προγράμματος. να περιγράφουν τις εντολές που χρησιμοποιούνται στα υποπρογράμματα. να αιτιολογούν την χρήση υποπρογραμμάτων. | Εφαρμογές σε απλά κυκλώματα με χρήση υποπρογραμμάτων. Δίνεται η περιγραφή του προβλήματος και ζητείται να γραφεί πρόγραμμα για Π.Λ.Ε. σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού |

Ενότητα 1.6. : Μονάδες Αναλογικών Εισόδων.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Μετατροπείς φυσικών μεγεθών σε ηλεκτρικά μεγέθη. Δομή μονάδων αναλογικών εισόδων. Ψηφιακή κωδικοποίηση αναλογικού σήματος 3 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των μετατροπέων φυσικών μεγεθών σε ηλεκτρικά. να περιγράφουν τη δομή των αναλογικών εισόδων. να περιγράφουν τον τρόπο και τις εντολές κωδικοποίησης αναλογικού σήματος εισόδου. | Χρήση εποπτικού υλικού μετατροπέων και αναλογικών εισόδων. Επίδειξη αναλογικών εισόδων. |

Ενότητα 17. : Μονάδες Αναλογικών Εξόδων.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Έλεγχος ηλεκτρικού φορτίου από αναλογικό ηλεκτρικό μέγεθος. Δομή μονάδων αναλογικών εισόδων. Ψηφιακή κωδικοποίηση αναλογικού σήματος εξόδου. 3 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να περιγράφουν τον τρόπο ελέγχου ηλεκτρικού φορτίου από ηλεκτρικό μέγεθος. να περιγράφουν τη δομή των αναλογικών εξόδων. να περιγράφουν τον τρόπο και τις εντολές κωδικοποίησης αναλογικού σήματος εισόδου. | Χρήση εποπτικού υλικού αναλογικών εξόδων. Επίδειξη αναλογικών εξόδων. |

Ενότητα 1.8. : Επίλυση Ολοκληρωμένων Εφαρμογών.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή προβλήματος αυτοματισμού. Σχεδίαση ηλεκτρικού κυκλώματος. Σχεδίαση κυκλώματος ελέγχου με χρήση πυλών. Σχεδίαση κυκλώματος συνδεσμολογίας εισόδων εξόδων στον Π.Λ.Ε. 6 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να διατυπώνουν τρόπους επίλυσης ενός προβλήματος αυτοματισμού. να διατυπώνουν τον πίνακα αλήθειας που απαιτείται για τη σχεδίαση του κυκλώματος επαφών. να σχεδιάζουν το κύκλωμα ελέγχου με χρήση λογικών πυλών. να σχεδιάζουν το κύκλωμα συνδεσμολογίας εισόδων εξόδων του Π.Λ.Ε. καθώς και το κύριο κύκλωμα κάθε εφαρμογής. | Δίδεται η περιγραφή του προβλήματος και ζητείται να γραφεί πρόγραμμα για Π.Λ.Ε. σε όλες τις Γλώσσες Προγραμματισμού για μερικές βιομηχανικές εφαρμογές. |

Ενότητα 1.9. : Εισαγωγή στα Πνευματικά.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Χαρακτηριστικά πεπιεσμένου αέρα. Υλικά εξαρτήματα σταθμού παραγωγής πεπιεσμένου αέρα. Υλικά εξαρτήματα πνευματικών κυκλωμάτων (βαλβίδες, έμβολα, μπουτόν, διακόπτες, χρονικά, πνευματικές λογικές πύλες, αγωγοί). 4 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να διατυπώνουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πεπιεσμένου αέρα. να περιγράφουν τα εξαρτήματα και τις συσκευές που υπάρχουν σε σταθμούς παραγωγής πεπιεσμένου αέρα. να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των εξαρτημάτων και των συσκευών που υπάρχουν σε εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα. να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία τυποποίησης των πνευματικών βαλβίδων. | Χρήση εποπτικού υλικού πνευματικών εξαρτημάτων. Επίδειξη πνευματικών εξαρτημάτων. |

Ενότητα 1.10. : Ηλεκτροπνευματικά Εξαρτήματα - Συσκευές.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Υλικά εξαρτήματα ηλεκτροπνευματικών κυκλωμάτων (βαλβίδες, έμβολα, μπουτόν, διακόπτες, χρονικά, πνευματικές λογικές πύλες, αγωγοί). Εφαρμογές ηλεκτροπνευματικών με χρήση Π.Λ.Ε. 4 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτροπνευματικών εξαρτημάτων και των συσκευών που υπάρχουν σε εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα. να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία τυποποίησης των ηλεκτροπνευματικών βαλβίδων . Να σχεδιάζουν ηλεκτροπνευματικά κυκλώματα με χρήση Π.Λ.Ε. | Χρήση εποπτικού υλικού ηλεκτροπνευματικών εξαρτημάτων. Επίδειξη ηλεκτροπνευματικών εξαρτημάτων. Παρουσίαση βιομηχανικών εφαρμογών με ηλεκτροπνευματικά στοιχεία. |

Κεφάλαιο 2:   Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου.

Ενότητα 2.1.: Συστήματα Ελέγχου.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Τι είναι ανοικτός έλεγχος (απλά παραδείγματα εφαρμογών). Τι είναι αυτόματος έλεγχος (απλά Παραδείγματα εφαρμογών). Block διάγραμμα των ΣΑΕ. Διαφορές μεταξύ αυτομάτου και ανοιχτού ελέγχου 3 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να διακρίνουν τις βασικές βαθμίδες ενός ανοικτού και ενός κλειστού συστήματος αυτομάτου ελέγχου. να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα των κλειστών συστημάτων. Να διακρίνουν τα διάφορα είδη ΣΑΕ να αναφέρουν τις διαφορές ανοικτού και κλειστού συστήματος να γνωρίσουν την ειδική ορολογία των ΣΑΕ | Χρήση εποπτικών μέσων. Επίδειξη διαφόρων βαθμίδων και συστημάτων ελέγχου |

Ενότητα 2.2.: Ρυθμιζόμενο Σύστημα.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορίες «Ρυθμιζόμενων Συστημάτων» Χρονική συμπεριφορά Σύμβολα Τεχνικά χαρακτηριστικά 6 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : Να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες των ρυθμιζόμενων συστημάτων Να κατατάσσουν το σύστημα ανάλογα με τη συμπεριφορά του Να επιλέγουν τον τρόπο ελέγχου εκεί όπου απαιτείται Να υπολογίζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά | Χρήση εποπτικών μέσων. Επίδειξη διαφόρων «ρυθμιστικών συστημάτων» (κατασκευαστικά στοιχεία, λειτουργία, τεχνικά χαρακτηριστικά). |

Ενότητα 2.3.: Αισθητήρια – Μετατροπείς (Transducers).

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Αρχές λειτουργίας Δομή Είδη Πίεσης Θερμοκρασίας Στροφών Γωνίας Θέσης Υγρασίας Ροπής Ροής PH Χαρακτηριστικές 4 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να αναγνωρίζουν και εξηγούν τη λειτουργία των διαφόρων τύπων αισθητηρίων – μετατροπέων να υπολογίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά με βάση τις καμπύλες | Χρήση εποπτικών μέσων. Επίδειξη αισθητηρίων, συνδεσμολογία, τοποθέτηση Επίδειξη ηλεκτρονικών σχεδίων των αισθητηρίων |

Ενότητα 2.4.: Ελεγκτές.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Κυκλώματα ηλεκτρονικών ελεγκτών Είδη ελεγκτών και χρήση τους Ρ Ι D PI PD PID Δύο θέσεων Συνεχείς-Περιοδικοί Χρονική συμπεριφορά Σύμβολα Τεχνικά χαρακτηριστικά 12 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να γνωρίζουν τις κατηγορίες των ελεγκτών και την χρησιμότητά τους να γνωρίζουν το πώς συμπεριφέρονται, ποια είναι τα σύμβολά τους και ποια τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να αναγνωρίζουν τα βασικά κυκλώματα των ελεγκτών | Χρήση εποπτικών μέσων. Επίδειξη ελεγκτών, συνδεσμολογία και χρήση Επίδειξη ηλεκτρονικών σχεδίων ελεγκτών |

Ενότητα 2.5.: Τελικό Στοιχείο Ελέγχου.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Είδη (ηλεκτρονικά- ηλεκτρολογικά -υδραυλικά-πνευματικά) Περιγραφή λειτουργίας Τεχνικά χαρακτηριστικά 3 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να γνωρίζουν τον σκοπό του ΤΣΕ μέσα σ’ ένα ΣΑΕ να αναγνωρίζουν τα είδη των ΤΣΕ να αναγνωρίζουν τη δομή και τη λειτουργία τους | Χρήση εποπτικών μέσων. Επίδειξη διαφόρων ΤΣΕ, συνδεσμολογία, χρήση |

Ενότητα 2.6.: Μελέτη Κλειστών Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Αλληλεπίδραση ελεγκτή και ρυθμιζόμενου συστήματος Χρονικές αποκρίσεις κλειστών ΣΑΕ Πρακτικοί τρόποι ρύθμισης των παραμέτρων του ελεγκτή (καμπύλες, σχόλια) 6 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : Να κατανοούν και εξηγούν την επίδραση του ελεγκτή στο ρυθμιζόμενο σύστημα Να κατανοούν τις χρονικές αποκρίσεις των κλειστών ΣΑΕ Να εξηγούν την επίδραση των παραμέτρων του ελεγκτή πάνω στην ελεγχόμενη μεταβλητή | Χρήση εποπτικών μέσων με προβολή (διαφάνειες) των καμπυλών των χρονικών αποκρίσεων διαφόρων συστημάτων. |

Ενότητα 2.7.: Κλειστό ΣΑΕ με Ελεγκτή Δύο Θέσεων.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Ελεγκτής δύο Παραδείγματα Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος στάθμης υγρού 3 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : Να γνωρίζουν τη λειτουργία του ελεγκτή δύο θέσεων Να κατανοούν τις διαφορές των γραμμικών και μη γραμμικών ελεγκτών | Χρήση εποπτικών μέσων. Επίδειξη ελεγκτή δύο θέσεων Προβολή διαφανειών των χρονικών αποκρίσεων του ελεγκτή και του κλειστού συστήματος – (σχόλια) |

Ενότητα 2.8.: Αναφορά στην εξέλιξη των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Αναφορά στην εξέλιξη των «Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου» Ιστορική αναδρομή 3 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να γνωρίζουν την εξέλιξη των ΣΑΕ | Χρήση εποπτικών μέσων. |

Ενότητα 2.9.: Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου.

| Περιεχόμενο | Στόχοι | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Δομή ενός ψηφιακού ΣΑΕ Διαφορά ενός αναλογικού από ένα ψηφιακό ΣΑΕ Ψηφιακά σήματα Μετατροπείς σημάτων Ψ/Α, Α/Ψ Χαρακτηριστικά μετατροπέων Ψηφιακοί ελεγκτές Κλειστά ψηφιακά ΣΑΕ 6 ώρες | Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση : να αναγνωρίζουν τα ψηφιακά σήματα να εννοούν τη χρησιμότητα των μετατροπέων να αναγνωρίζουν τις βαθμίδες των ψηφιακών ΣΑΕ | Χρήση εποπτικών μέσων. Επίδειξη καμπυλών (διαφάνειες) των διαφόρων σημάτων |