# ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου και οργανωμένου εργαστηρίου για την εκτέλεση ασκήσεων κλιματισμού είναι μία πολύ δαπανηρή και τεχνικά δύσκολη εργασία. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για το εργαστήριο κλιματισμού περιλαμβάνει μηχανήματα και όργανα υψηλού κόστους. Πριν γίνουν σοβαρές δαπάνες, είναι λογικό ότι θα πρέπει να προηγηθεί η δημιουργία ενός πρότυπου εργαστηρίου, για να ελεγχθούν οι προδιαγραφές του εξοπλισμού σε συνδυασμό και με τα φύλλα των προς εκτέλεση των ασκήσεων.

Η ανομοιομορφία του εξοπλισμού των υπαρχόντων εργαστηρίων, δεν επιτρέπει ακόμη τη συγγραφή ενός πλήρους εργαστηριακού βιβλίου που να ισχύει για όλα τα εργαστήρια των ΤΕΕ. Για τον λόγο αυτό, το παρόν βιβλίο έχει το χαρακτηρισμό "Οδηγός". Ο στόχος του είναι να κατευθύνει τον καθηγητή και τους μαθητές ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των ασκήσεων και όχι να δώσει γενικής ισχύος οδηγίες, που όπως είναι φανερό, είναι τεχνικά αδύνατο να δοθούν με την υπάρχουσα εργαστηριακή υποδομή.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι δε θα αργήσουν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα επέτρεπαν την συγγραφή ενός πλήρους "βιβλίου εργαστηριακών ασκήσεων". Αυτό αναμένουμε ότι θα επιτευχθεί με την σταδιακή ανάπτυξη των εργαστηρίων και την απόκτηση από όλα τα εργαστήρια σύγχρονου και σχεδόν ομοιογενούς εξοπλισμού.

Η εμπειρία που αναμένεται ότι θα αποκτηθεί από τους καθηγητές κατά τη εκτέλεση των ασκήσεων είναι απαραίτητη για να καταστεί αργότερα δυνατή η βελτίωση και η συμπλήρωση του παρόντος βιβλίου. Επίσης θα βοηθήσει στην ορθότερη τεχνική περιγραφή του απαραίτητου εξοπλισμού, ώστε να μην γίνουν άσκοπες δαπάνες. Ως εκ τούτου, οι τυχόν υποδείξεις των συναδέλφων θα είναι πολύ χρήσιμες για τη βελτίωση του παρόντος οδηγού, στις μελλοντικές εκδόσεις του, που ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν.

Οι Συγγραφείς

Αντώνης Ασημακόπουλος

Κωνσταντίνος Διακουμάκος

Νίκος Σεκεριάδης

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Το παρόν βιβλίο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη:

- Μέρος "Α" - Εργαστηριακές ασκήσεις

Κεφάλαιο 1ο

Περιέχει ασκήσεις σε πλήρη ανάπτυξη και με έτοιμα τα φύλλα εργασίας. Προϋπόθεση φυσικά αποτελεί η ύπαρξη και του κατάλληλου εξοπλισμού στο εργαστήριο.

Κεφάλαιο 2ο

Περιέχει ασκήσεις σε μερική ανάπτυξη (γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις). Τα φύλλα εργασίας αυτών των ασκήσεων θα πρέπει να συνταχθούν από τους καθηγητές και τους μαθητές. Αν όλα τα εργαστήρια είχαν ομοιογενή και τυποποιημένο εξοπλισμό, το κεφάλαιο αυτό δεν θα χρειαζόταν. Ο καθηγητής, ανάλογα με τον εξοπλισμό του εργαστηρίου του, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ασκήσεις από αυτό το μέρος του βιβλίου.

- Μέρος "Β" - Ο τεχνικός στην πράξη

Το μέρος Β περιλαμβάνει δύο κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να διδαχτούν στο χώρο του εργαστηρίου.

Άσκηση 1

Η συντήρηση των κλιματιστικών εγκαταστάσεων

Άσκηση 2

Προμέτρηση υλικών - Σύνταξη προσφορών

- Μέρος "Γ" - Το εργαστηριακό περιβάλλον

Το μέρος "Γ" έχει σκοπό:

- Να κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το τρόπο που θα πρέπει να οργανώσουν σταδιακά το εργαστήριο τους.

- Να ενημερώσει τους μαθητές για το εργαστηριακό περιβάλλον ορισμένων ασκήσεων.